- Приложение 9.4

- к закону Белгородской области

- «О бюджетном устройстве и бюджетном

- процессе в Белгородской области»

- МЕТОДИКА

- РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

- БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ

- (введена законом Белгородской области от 22.12.2015 N 35)

1. Общая планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения W определяется по формуле:

где:

- планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, работающего в ночном режиме, кВт.ч;

- планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, работающего в оптимальном режиме, кВт.ч;

- средняя номинальная мощность лампы в светильнике с учетом потерь в пускорегулирующей аппаратуре, Вт;

- количество светильников на начало принятого расчетного периода, работающих в ночном режиме, ед.;

- количество светильников на начало принятого расчетного периода, работающих в оптимальном режиме, ед.;

2.Планируемая стоимость электроэнергии, потребленной объектами наружного освещения,  определяется по формуле:

где:

- тариф на электроэнергию за 1 кВт.ч, сложившийся в расчетном периоде, руб./кВт.ч;

W - общая планируемая годовая потребность в электрической энергии на организацию наружного освещения, кВт.ч.

3. Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения () определяется в расчете на принятый измеритель. В качестве единицы измерения принимается 1 час работы светоточки.

где:

- цена (тариф) эксплуатации одной светоточки, руб./час;

- стоимость эксплуатации объектов наружного освещения, руб.;

- количество светильников, работающих в оптимальном режиме, установленных на территориях муниципальных районов и городских округов на начало принятого расчетного периода, ед.

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию наружного освещения  населенных пунктов области за счет средств областного бюджета рассчитываются по формуле:

РСобл    = (   +    )    х 0,50,

РСобл     -  размер субсидии муниципальному образованию

- Приложение

- к методике расчета субсидий

- из областного бюджета бюджетам

- муниципальных районов и городских округов

- на организацию наружного освещения

- населенных пунктов области

Единый график

работы наружного освещения населенных пунктов

на территории Белгородской области

| Период работы числа месяца (с"__" по "__") |  | Количество дней | Общий режим |  |  | Оптимальный режим |  |  |  |  |  |  | Ночной режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Включение | Отключение | Общее время работы | Вечер |  |  | Утро |  |  | Общее время работы |  |
|  |  |  |  |  |  | Включение | Отключение | Кол-во часов | Включение | Отключение | Кол-во часов |  |  |
| Всего часов в год |  | 365 |  |  | 3975:42 |  |  |  |  |  |  | 1865:36 | 2110:05 |
| Январь |  | 31 |  |  | 456:17 |  |  |  |  |  |  | 257:40 | 198:36 |
| 1 | 5 | 5 | 17:05 | 8:16 | 75:55 | 17:05 | 23:35 | 6:30 | 6:00 | 8:16 | 2:16 | 43:52 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 17:12 | 8:14 | 75:10 | 17:12 | 23:35 | 6:23 | 6:00 | 8:14 | 2:14 | 43:07 |  |
| 11 | 15 | 5 | 17:19 | 8:11 | 74:20 | 17:19 | 23:35 | 6:16 | 6:00 | 8:11 | 2:11 | 42:17 |  |
| 16 | 20 | 5 | 17:26 | 8:07 | 73:25 | 17:26 | 23:35 | 6:09 | 6:00 | 8:07 | 2:07 | 41:22 |  |
| 21 | 25 | 5 | 17:35 | 8:02 | 72:15 | 17:35 | 23:35 | 6:00 | 6:00 | 8:02 | 2:02 | 40:12 |  |
| 26 | 31 | 6 | 17:43 | 7:55 | 85:12 | 17:43 | 23:35 | 5:52 | 6:00 | 7:55 | 1:55 | 46:45 |  |
| Февраль |  | 28 |  |  | 369:00 |  |  |  |  |  |  | 189:36 | 179:23 |
| 1 | 5 | 5 | 17:54 | 7:47 | 69:25 | 17:54 | 23:35 | 5:41 | 6:00 | 7:47 | 1:47 | 37:22 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 18:03 | 7:38 | 67:55 | 18:03 | 23:35 | 5:32 | 6:00 | 7:38 | 1:38 | 35:52 |  |
| 11 | 15 | 5 | 18:12 | 7:29 | 66:25 | 18:12 | 23:35 | 5:23 | 6:00 | 7:29 | 1:29 | 34:22 |  |
| 16 | 20 | 5 | 18:21 | 7:20 | 64:55 | 18:21 | 23:35 | 5:14 | 6:00 | 7:20 | 1:20 | 32:52 |  |
| 21 | 25 | 5 | 18:30 | 7:10 | 63:20 | 18:30 | 23:35 | 5:05 | 6:00 | 7:10 | 1:10 | 31:17 |  |
| 26 | 28 | 3 | 18:39 | 6:59 | 37:00 | 18:39 | 23:35 | 4:56 | 6:00 | 6:59 | 0:59 | 17:46 |  |
| Март |  | 31 |  |  | 350:15 |  |  |  |  |  |  | 151:16 | 198:58 |
| 1 | 5 | 5 | 18:44 | 6:53 | 60:45 | 18:44 | 23:35 | 4:51 | 6:00 | 6:53 | 0:53 | 28:42 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 18:53 | 6:42 | 59:05 | 18:53 | 23:35 | 4:42 | 6:00 | 6:42 | 0:42 | 27:02 |  |
| 11 | 15 | 5 | 19:02 | 6:31 | 57:25 | 19:02 | 23:35 | 4:33 | 6:00 | 6:31 | 0:31 | 25:22 |  |
| 16 | 20 | 5 | 19:10 | 6:20 | 55:50 | 19:10 | 23:35 | 4:25 | 6:00 | 6:20 | 0:20 | 23:47 |  |
| 21 | 25 | 5 | 19:18 | 6:08 | 54:10 | 19:18 | 23:35 | 4:17 |  |  |  | 21:27 |  |
| 26 | 31 | 6 | 19:27 | 5:57 | 63:00 | 19:27 | 23:35 | 4:08 |  |  |  | 24:51 |  |
| Апрель |  | 30 |  |  | 279:20 |  |  |  |  |  |  | 109:02 | 170:17 |
| 1 | 5 | 5 | 19:37 | 5:43 | 50:30 | 19:37 | 23:35 | 3:58 |  |  |  | 19:52 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 19:45 | 5:32 | 48:55 | 19:45 | 23:35 | 3:50 |  |  |  | 19:12 |  |
| 11 | 15 | 5 | 19:53 | 5:21 | 47:20 | 19:53 | 23:35 | 3:42 |  |  |  | 18:32 |  |
| 16 | 20 | 5 | 20:02 | 5:11 | 45:45 | 20:02 | 23:35 | 3:33 |  |  |  | 17:47 |  |
| 21 | 25 | 5 | 20:10 | 5:00 | 44:10 | 20:10 | 23:35 | 3:25 |  |  |  | 17:07 |  |
| 26 | 30 | 5 | 20:18 | 4:50 | 42:40 | 20:18 | 23:35 | 3:17 |  |  |  | 16:27 |  |
| Май |  | 31 |  |  | 235:07 |  |  |  |  |  |  | 87:40 | 147:26 |
| 1 | 5 | 5 | 20:26 | 4:41 | 41:15 | 20:26 | 23:35 | 3:09 |  |  |  | 15:47 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 20:34 | 4:32 | 39:50 | 20:34 | 23:35 | 3:01 |  |  |  | 15:07 |  |
| 11 | 15 | 5 | 20:42 | 4:24 | 38:30 | 20:42 | 23:35 | 2:53 |  |  |  | 14:27 |  |
| 16 | 20 | 5 | 20:50 | 4:17 | 37:15 | 20:50 | 23:35 | 2:45 |  |  |  | 13:47 |  |
| 21 | 25 | 5 | 20:57 | 4:10 | 36:05 | 20:57 | 23:35 | 2:38 |  |  |  | 13:12 |  |
| 26 | 31 | 6 | 21:03 | 4:05 | 42:12 | 21:03 | 23:35 | 2:32 |  |  |  | 15:15 |  |
| Июнь |  | 30 |  |  | 199:30 |  |  |  |  |  |  | 69:07 | 130:22 |
| 1 | 5 | 5 | 21:10 | 4:00 | 34:10 | 21:10 | 23:35 | 2:25 |  |  |  | 12:07 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 21:14 | 3:57 | 33:35 | 21:14 | 23:35 | 2:21 |  |  |  | 11:47 |  |
| 11 | 15 | 5 | 21:18 | 3:55 | 33:05 | 21:18 | 23:35 | 2:17 |  |  |  | 11:27 |  |
| 16 | 20 | 5 | 21:20 | 3:54 | 32:50 | 21:20 | 23:35 | 2:15 |  |  |  | 11:17 |  |
| 21 | 25 | 5 | 21:21 | 3:55 | 32:50 | 21:21 | 23:35 | 2:14 |  |  |  | 11:12 |  |
| 26 | 30 | 5 | 21:21 | 3:57 | 33:00 | 21:21 | 23:35 | 2:14 |  |  |  | 11:12 |  |
| Июль |  | 31 |  |  | 219:23 |  |  |  |  |  |  | 75:32 | 143:50 |
| 1 | 5 | 5 | 21:20 | 4:00 | 33:20 | 21:20 | 23:35 | 2:15 |  |  |  | 11:17 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 21:17 | 4:05 | 34:00 | 21:17 | 23:35 | 2:18 |  |  |  | 11:32 |  |
| 11 | 15 | 5 | 21:14 | 4:10 | 34:40 | 21:14 | 23:35 | 2:21 |  |  |  | 11:47 |  |
| 16 | 20 | 5 | 21:09 | 4:15 | 35:30 | 21:09 | 23:35 | 2:26 |  |  |  | 12:12 |  |
| 21 | 25 | 5 | 21:03 | 4:22 | 36:35 | 21:03 | 23:35 | 2:32 |  |  |  | 12:42 |  |
| 26 | 31 | 6 | 20:56 | 4:29 | 45:18 | 20:56 | 23:35 | 2:39 |  |  |  | 15:57 |  |
| Август |  | 31 |  |  | 266:45 |  |  |  |  |  |  | 100:16 | 166:28 |
| 1 | 5 | 5 | 20:46 | 4:38 | 39:20 | 20:46 | 23:35 | 2:49 |  |  |  | 14:07 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 20:37 | 4:45 | 40:40 | 20:37 | 23:35 | 2:58 |  |  |  | 14:52 |  |
| 11 | 15 | 5 | 20:28 | 4:53 | 42:05 | 20:28 | 23:35 | 3:07 |  |  |  | 15:37 |  |
| 16 | 20 | 5 | 20:18 | 5:01 | 43:35 | 20:18 | 23:35 | 3:17 |  |  |  | 16:27 |  |
| 21 | 25 | 5 | 20:08 | 5:09 | 45:05 | 20:08 | 23:35 | 3:27 |  |  |  | 17:17 |  |
| 26 | 31 | 6 | 19:57 | 5:17 | 56:00 | 19:57 | 23:35 | 3:38 |  |  |  | 21:51 |  |
| Сентябрь |  | 30 |  |  | 315:15 |  |  |  |  |  |  | 130:02 | 185:12 |
| 1 | 5 | 5 | 19:44 | 5:26 | 48:30 | 19:44 | 23:35 | 3:51 |  |  |  | 19:17 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 19:33 | 5:34 | 50:05 | 19:33 | 23:35 | 4:02 |  |  |  | 20:12 |  |
| 11 | 15 | 5 | 19:21 | 5:42 | 51:45 | 19:21 | 23:35 | 4:14 |  |  |  | 21:12 |  |
| 16 | 20 | 5 | 19:10 | 5:50 | 53:20 | 19:10 | 23:35 | 4:25 |  |  |  | 22:07 |  |
| 21 | 25 | 5 | 18:58 | 5:58 | 55:00 | 18:58 | 23:35 | 4:37 |  |  |  | 23:07 |  |
| 26 | 30 | 5 | 18:47 | 6:06 | 56:35 | 18:47 | 23:35 | 4:48 |  |  |  | 24:02 |  |
| Октябрь |  | 31 |  |  | 386:13 |  |  |  |  |  |  | 187:36 | 198:36 |
| 1 | 5 | 5 | 18:36 | 6:14 | 58:10 | 18:36 | 23:35 | 4:59 | 6:00 | 6:14 | 0:14 | 26:07 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 18:25 | 6:22 | 59:45 | 18:25 | 23:35 | 5:10 | 6:00 | 6:22 | 0:22 | 27:42 |  |
| 11 | 15 | 5 | 18:14 | 6:31 | 61:25 | 18:14 | 23:35 | 5:21 | 6:00 | 6:31 | 0:31 | 29:22 |  |
| 16 | 20 | 5 | 18:03 | 6:39 | 63:00 | 18:03 | 23:35 | 5:32 | 6:00 | 6:39 | 0:39 | 30:57 |  |
| 21 | 25 | 5 | 17:53 | 6:48 | 64:35 | 17:53 | 23:35 | 5:42 | 6:00 | 6:48 | 0:48 | 32:32 |  |
| 26 | 31 | 6 | 17:43 | 6:56 | 79:18 | 17:43 | 23:35 | 5:52 | 6:00 | 6:56 | 0:56 | 40:51 |  |
| Ноябрь |  | 30 |  |  | 427:10 |  |  |  |  |  |  | 234:57 | 192:12 |
| 1 | 5 | 5 | 17:32 | 7:07 | 67:55 | 17:32 | 23:35 | 6:03 | 6:00 | 7:07 | 1:07 | 35:52 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 17:24 | 7:16 | 69:20 | 17:24 | 23:35 | 6:11 | 6:00 | 7:16 | 1:16 | 37:17 |  |
| 11 | 15 | 5 | 17:16 | 7:24 | 70:40 | 17:16 | 23:35 | 6:19 | 6:00 | 7:24 | 1:24 | 38:37 |  |
| 16 | 20 | 5 | 17:09 | 7:33 | 72:00 | 17:09 | 23:35 | 6:26 | 6:00 | 7:33 | 1:33 | 39:57 |  |
| 21 | 25 | 5 | 17:04 | 7:41 | 73:05 | 17:04 | 23:35 | 6:31 | 6:00 | 7:41 | 1:41 | 41:02 |  |
| 26 | 30 | 5 | 16:59 | 7:49 | 74:10 | 16:59 | 23:35 | 6:36 | 6:00 | 7:49 | 1:49 | 42:07 |  |
| Декабрь |  | 31 |  |  | 471:27 |  |  |  |  |  |  | 272:50 | 198:36 |
| 1 | 5 | 5 | 16:56 | 7:56 | 75:00 | 16:56 | 23:35 | 6:39 | 6:00 | 7:56 | 1:56 | 42:57 | 0:00 - 6:00 |
| 6 | 10 | 5 | 16:54 | 8:02 | 75:40 | 16:54 | 23:35 | 6:41 | 6:00 | 8:02 | 2:02 | 43:37 |  |
| 11 | 15 | 5 | 16:53 | 8:07 | 76:10 | 16:53 | 23:35 | 6:42 | 6:00 | 8:07 | 2:07 | 44:07 |  |
| 16 | 20 | 5 | 16:54 | 8:11 | 76:25 | 16:54 | 23:35 | 6:41 | 6:00 | 8:11 | 2:11 | 44:22 |  |
| 21 | 25 | 5 | 16:56 | 8:14 | 76:30 | 16:56 | 23:35 | 6:39 | 6:00 | 8:14 | 2:14 | 44:27 |  |
| 26 | 31 | 6 | 16:59 | 8:16 | 91:42 | 16:59 | 23:35 | 6:36 | 6:00 | 8:16 | 2:16 | 53:15 |  |

час.:мин.

Включение наружного освещения следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.